| ULBRA UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL ÁREA DE TECNOLOGIA E COMPUTAÇÃO PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM |  |
| --- | --- |
| CURSO(S): Engenharia Elétrica DISCIPLINA: Instrumentação Eletroeletrônica CÓDIGO: 505559 | DEPARTAMENTO: Engenharia Elétrica ANO/SEM.: 2008/2 CRÉDITOS: 4 H/A: 68 |

# Instrumentação Eletroeletrônica

## 1. EMENTA

Medidas de processos industriais. Propagação de erros. Instrumentos indicadores. Transdutores.  Transmissão de sinais.  Interface.  Métodos indiretos de medidas.  Condicionadores de Sinais.  Conversores Analógicos-Digitais e Digitais-Analógicos.  Instrumentação digital.

## 2. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

### Básica

| Autor(es) | Título | Edição | Local:Editora | Ano | ISBN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BALBINOT, A.; BRUSAMARELLO, V. J. | Instrumentação e Fundamentos de Medidas – Volume 1 e 2 | 1ª. | LTC | 2006 | ISBN |
| HOLMAN, JACK P | Experimental Methods for Engineers | Edição | McGraw-Hill | 2006 | ISBN |
| DOEBELIN, E. O. | Measurements Systems Application and Design | Edição | McGraw-Hill | 1990 | ISBN |

### Complementar

| Autor(es) | Título | Edição | Local:Editora | Ano | ISBN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MORRIS, S. ALAN | Measurement & Instrumentation Principles | Edição | Reino Unido:Butterwoth-Heinemann | 2001 | ISBN |
| INMETRO | ABNT – Guia para a expressão da Incerteza de Medição | 3ª. | RJ:INMETRO | 2003 | ISBN |
| COCIAN, LUIS F. E. | Instrumentação | 1ª. | Caderno Universitário Ulbra | 2004 | ISBN |
| POTTER, R. W. | The Art of Measurement |  | Pearson | 1999 | ISBN |
| WEBSTER, JOHN G. et al | Measurement, Instrumentation and Sensors |  | CRCNetBase | 1999 | ISBN |
| HELFRICK, A. D. & COOPER, W.D. | Instrumentação Eletrônica Moderna e Técnicas de Medição |  | Prentice Hall do Brasil | 1994 |  |

## 3. OBJETIVOS DA DISCIPLINA

### Geral

Apresentar os princípios básicos de medida de grandezas físicas. Apresentar princípios de funcionamentos de instrumentos analógicos e digitais, transdutores, condicionadores de sinais e interfaces ligadas à monitoração e controle de processos industriais.

### Específico

Apresentação dos princípios básicos de medida de grandezas físicas ligadas a processos industriais. Teoria de Propagação de erros. Apresentação de uma revisão sucinta de todos os instrumentos indicadores analógicos e digitais, eletromecânicos e eletrônicos utilizados para monitoração de grandezas físicas em processos industriais. Estudo dos principais transdutores de grandezas físicas e seus condicionadores eletro-eletrônicos. Analisar dos diversos métodos de transmissão de sinais elétricos envolvidos em sistemas de monitoração e controle de processos industriais. Estudo das diversas formas de interfaceamento de sinais analógicos e digitais entre os subsistemas de monitoração e controle de processos industriais.

## 4. ABORDAGENS TEMÁTICAS

| AULA | DATA | CONTEÚDO |
| --- | --- | --- |
| 1a | 06/08 | Apresentação da disciplina. Princípios básicos de medida de grandezas físicas. Definições e nomenclatura para instrumentação eletroeletrônica. |
| 2a | 13/08 | Características de desempenho estático, características de desempenho transitório. Instrumentos indicadores analógicos e digitais. Instrumentos eletromecânicos. Características. Voltímetros, Amperímetros. Instrumentos de bobina móvel, ferro móvel e eletrodinâmicos. |
| 3a | 20/08 | Incertezas, erros, desvios e indeterminação. Teoria da propagação de erros conforme o “Guia para Expressão da Incerteza de Medição - INMETRO”. |
| 4a | 27/08 | Condicionadores de sinais para instrumentação: condicionadores DC, condicionadores AC, referências de tensão e corrente, circuitos de ajuste de zero. |
| 5a | 03/09 | Sensores de Temperatura Termoresistivos: RTD de platina e termistores. |
| 6a | 10/09 | Atividades não presenciais. |
| 7a | 17/09 | Sensores de Temperatura: Junções semicondutoras PN, termopares e pirômetros ópticos. |
| 8a | 24/09 | Aula de exercícios. |
| 9a | 27/09 | Avaliação G1. |
| 10a | 01/10 | Sensores de Deformação: Extensômetros de resistência elétrica. |
| 11a | 08/10 | Sensores Capacitivos. Sensores indutivos. |
| 12a | 15/10 | Transdutores Óticos. |
| 13a | 22/10 | Sensores Magnéticos: Células Hall e Magnetoresistores |
| 14a | 25/10 | Conversores analógico-digitais e digital-analógicos. Conversão de escalas. |
| 15a | 29/10 | Atividades não presenciais. |
| 16a | 05/11 | Transmissão de sinais em instrumentação. Ruído, blindagem, leiaute de circuito impresso e aterramento. |
| 17a | 12/11 | Aula de exercícios. |
| 18ª | 19/11 | Avaliação G2. |
| 19ª | 26/11 | Aula de reforço. Apresentação dos projetos teórico/práticos. |
| 20ª | 03/12 | Substituição de Grau. |

## 5. ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA

### Conhecimentos Prévios Requeridos

Para poder acompanhar o conteúdo é requerido o conhecimento prévio das seguintes matérias:

- Cálculo diferencial e integral.

- Análise de circuitos elétricos e eletrônicos no domínio tempo e freqüência.

- Probabilidade e estatística.

- Uso de calculadoras programáveis e microcomputadores.

### Disciplinas posteriores que dependem desta

- Engenharia de Sistemas de Controle.

### Carga horária recomendada para estudos extra-aula

Recomenda-se a alocação de:

- 2 horas semanais para leituras.

- 2 horas semanais para exercícios.

- 1 hora semanal para elaboração de resumos e relatórios.

- 30 horas semestrais para a implementação de projetos.

### Recursos do aluno

Durante a disciplina recomenda-se a utilização dos seguintes recursos:

- Computador pessoal e softwares de edição de textos.

- Softwares de simulação de circuitos eletrônicos.

- Acesso à internet e conta de e-mail.

- Calculadora científica (preferentemente programável. Recomendada: HP49).

### Procedimentos e Recursos

Aula teórico-expositiva, buscando aliar os fatos do cotidiano com os fundamentos teóricos de forma crítica, incentivando os alunos a pensar e a resolver novas situações que se apresentam no decorrer da vida profissional. Serão propostos exercícios, relacionados à prática profissional, para compreensão e fixação da temática. Estão previstas aulas práticas demonstrativas em laboratório e projeto teórico/prático.

### Visitas Técnicas

Não há previsão de visitas técnicas.

## 6. PROCESSOS AVALIATIVOS

Constituída por 02 graus (G1 e G2) de pesos 1 e 2 respectivamente (com conteúdos cumulativos). Os graus serão obtidos da seguinte forma:

G1 = PR1

G2 = 0,7.PR2 + 0,3.PRJ

Onde:

PR1e PR2 são provas dissertativas;

PRJ é o Projeto teórico/prático (em geral extra-classe).

Cabe observar que a avaliação do Projeto está relacionada aos seguintes itens:

-	Qualidade do relatório entregue;

-	Respeito ao cronograma (datas de entrega e apresentação do documento);

-	Apresentação pessoal do projeto;

-	Funcionamento do projeto;

-	Criatividade, qualidade e originalidade na solução dos problemas (muito considerado);

-	Dedicação ao desenvolvimento do projeto incluindo horas trabalhadas e orientações com o professor da disciplina (muito considerado).

Caso o estudante não possa comparecer nos dias em que forem efetuadas as avaliações, os mesmos terão direito a efetuar a substituição de grau. A substituição de grau é uma prova dissertativa, cujo resultado prevalece, em relação ao grau substituído mesmo sendo inferior a este. Para aprovação sem substituição, o estudante deverá atingir a média 6.0. Para aprovação (com substituição) o estudante deverá alcançar a média de 6.0, calculada da média de um dos graus mais o grau substituído, conforme normas da instituição .

A prova em época especial somente será deferida através de solicitação no Protocolo nos casos específicos da lei (ex. doença infecto-contagiosa, internação hospitalar, parto ou serviço militar), anexando os originais dos atestados.  No caso de doença, deverão ser dois atestados.  Os casos de ausência devido a serviço não estão contemplados pela lei, e portanto estes pedidos não serão deferidos.Para aprovação ainda é obrigatória à obtenção de 75% de presenças totais previstas..

## 7. REVISÕES

| REVISÃO | DATA | PREPARADO POR | REVISADO POR | APROVADO POR | ALTERAÇÕES/MOTIVOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 16/01/2007 | Paulo César Cardoso Godoy | Luis Fernando Espinosa Cocian |  | Documento inicial |